## Sheet1
ลำดับ | เลขที่ มอก. | ชื่อ มอก. ภาษาไทย | ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ | ประเภทมาตรฐาน | กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ชนิดมาตรฐาน | BCG Economy | มาตรฐาน ตปท. ที่อ้างอิง | ลักษณะการอ้างอิง | ประกาศกระทรวงฯ วันที่ | ประกาศกระทรวงฯ ลงราชกิจจาฯ วันที่ | มีผลบังคับใช้ วันที่ | บทคัดย่อ ภาษาไทย | บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ | วันที่ปรับปรุงข้อมูล | กองที่กำกับดูแล
1 | 702-2551 | รถเข็นคนไข้นอน | Patient trolleys | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | P |  |  |  | 2008-11-28 | 2009-04-22 | 2009-04-22 00:00:00 | มาตรฐานนี้ครอบคลุมรถเข็นคนไข้นอนแบบเตียงปรับไม่ได้ แบบเตียงปรับได้ และแบบเปลหาม ที่ใช้ในสถนพยาบาลทั่วไป โดยกำหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ | This standard covers patient trolleys with fixed top, patient trolleys with tilting top and patient trolleys without top for use in general hospital. Specifies sizes and tolerances, materials and manufacture, general requirements, mark and labels, sampling and criteria for confomity and testing. |  | กต.3
2 | 2207-2562 | รถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือ | Manual wheelchairs | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | P |  | ISO 7176-11:2012 | Identical | 2019-09-30 | 2020-01-29 | 2020-04-28 00:00:00 | มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือ ที่ผู้นั่งเข็นเองโดยใช้มือ หมุนขับเคลื่อนจากวงปั่นหรืออาจให้ผู้อื่นเข็นให้ โดยไม่ครอบคลุมถึงรถเข็นที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนและรถเข็นที่มีล้อหมุนอิสระทั้ง 4 ล้อ แบ่งรถเข็นออกเป็น 2 ชนิด คือ รถเข็นพับไม่ได้ และรถเข็นพับได้ นอกจากนี้ยังกำหนดขนาดและมุม คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ | This standard covers only manual wheelchairs powered spin from a spinning circle or other people. Does not includes motored wheelchairs and wheelchairs having 4 independent wheels. Classifies wheelchairs into 2 kinds i.e. can not be folded and folding wheelchairs. Also specifies sizes and angle, general requirements, mark and labels, sampling and criteria for conformity and testing. |  | กต.3
3 | 2397 เล่ม 2-2566 | กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 2 วิธีการเรียกความพิการระดับต่าง ๆ ของขาที่เกิดจากการตัด | PROSTHETICS AND ORTHOTICS - LIMB DEFICIENCIES - PART 2: METHOD OF DESCRIBING LOWER LIMB AMPUTATION STUMPS | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | B/C |  | ISO 8548-2:2020 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-11-17 00:00:00 | ระบุวิธีการอธิบายและการวัดการตัดขาท่อนล่าง และยังระบุการวัดที่จำเป็นสำหรับการจัดหาอวัยวะเทียม | This document establishes a method of describing and measuring lower limb amputation stumps. It also lists the measurements required for the provision of a prosthesis. |  | กต.3
4 | 2397 เล่ม 3-2551 | กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 3: วิธีการเรียกความพิการระดับต่างๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด | Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 3: Method of describing upper limb amputation stumps | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | B/C |  | ISO 8548-3:1993 | Identical | 2008-10-16 | 2009-02-12 | 2009-02-12 00:00:00 | กำหนดวิธีการเรียกความพิการระดับต่างๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด | Establishes a method of describing upper limb amputation stumps and for recording the descriptive information. |  | กต.3
5 | 2397 เล่ม 3-2568 | กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนรยางค์ที่ขาดไป - เล่ม 3 วิธีการอธิบายลักษณะส่วนที่เหลือของรยางค์หลังการตัดรยางค์บน | PROSTHETICS AND ORTHOTICS - LIMB DEFICIENCIES - PART 3: METHOD OF DESCRIBING THE RESIDUAL LIMB AFTER UPPER LIMB AMPUTATION | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | B/C |  | ISO 8548-3:2025 | Reprint - Identical | 2026-01-14 | 2026-03-12 | 2026-07-10 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 8548-3:2025 Prosthetics and orthotics — Limb deficiencies — Part 3: Method of describing the residual limb after upper limb amputation มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุวิธีการอธิบายและวัดส่วนที่เหลือของรยางค์หลังการตัดรยางค์บน นอกจากนี้ยังระบุขนาดที่จำเป็นสำหรับการจัดทำอวัยวะเทียม |  |  | กต.3
6 | 2570-2555 | รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า | Electric wheelchair | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | P |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-07-24 | 2012-07-24 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะรถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า ที่มีอัตราเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 km/h (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และมวลผู้ใช้สูงสุดไม่เกิน 100 kg (กิโลกรัม) นอกจากนี้ยังกำหนด วัสดุและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ | This standard covers only electric wheelchairs, whose maximum speed is not exceeding 6 km/h and maximum user mass up to 100 kg. Also prescribes material and manufacture, general requirements, packing, mark and labelling, sampling and criteria for conformity, testing. |  | กต.3
7 | 2615-2560 | กายอุปกรณ์เทียม - การทดสอบเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ | Prosthetics - testing of ankle-foot devices and foot units - requirements and test methods | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 22675:2006 | Modified | 2019-02-21 | 2019-05-14 | 2019-05-14 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขั้นตอนการทดสอบวัฎจักร สำหรับเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อส่วนภายนอกร่างกาย จำแนกตามความเป็นไปได้ในการจำลองภาวะการป้อนภาระทดสอบของช่วงเท้าสัมผัสพื้นที่สมบูรณ์ของการเดินจากจุดที่ส้นเท้าสัมผัสพื้นไปจนถึงจุดที่นิ้วเท้ายกพ้นพื้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพิสูจน์ยืนยันของข้อกำหนดด้านสมรรถนะ เช่น ความแข็งแรง ความทนทาน และอายุการใช้งาน | This standard primarily specifies a cyclic test procedure for ankle-foot devices and foot units of external lower limb prostheses, distinguished by the potential to realistically simulate those loading conditions of the complete stance phase of walking from heel strike to toe-off that are relevant to the verification of performance requirements such as strength, durability and service life. |  | กต.3
8 | 2616-2560 | กายอุปกรณ์เทียม - การทดสอบเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อ - คำแนะนำการใช้ภาวะการป้อนภาระทดสอบตาม มอก.2615 และคำแนะนำการออกแบบอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม | Prosthetics - testing of ankle-foot devices and foot units-guidance on the application of the test loading conditions of TIS 2615 and on the design of appropriate test equipment | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 22676:2006 | Modified | 2019-02-21 | 2019-05-14 | 2019-05-14 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ก) ลักษณะจำเพาะของภาวะการป้อนภาระทดสอบตาม มอก.2615 ข) การออกแบบอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม งานวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับรายการเหล่านี้ขยายความตาม มอก.2615 โดยไม่มีเรื่องการใช้งานที่กำหนด รายละเอียดส่วนใหญ่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เกี่ยวกับความเป็นมาด้านทฤษฎี และด้านเทคนิคและการออกแบบอุปกรณ์ | This standard offers guidance on: a) the specification of the test loading conditions of TIS 2615 b) the design of appropriate test equipment. The analytical work related to these items would have expanded the length of TIS 2615 without being directly required for its application. Most of the text of this standard relates to the theoretical and technical background and the design of the equipment. |  | กต.3
9 | 2740 เล่ม 2-2559 | อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า | Assistive products for walking manipulated by one arm Part 2 : Walking sticks with three or more legs | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | P | C |  |  | 2016-10-19 | 2016-12-20 | 2016-12-20 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะไม้เท้าสามขาหรือมากกว่าที่ปรับความสูงได้ สำหรับผู้ใช้ที่มีมวลไม่น้อยกว่า 35 kg มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมไม้เท้าสามขาหรือมากกว่าที่มีที่รองรับแขนส่วนต้นและแขนส่วนปลาย | This standard covers walking sticks with three or more legs which height adjusted for a user mass of not less than 35 kg. This standard does not covers to walking sticks with three or more legs which underarm or forearm support. |  | กต.3
10 | 2820-2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศ - การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของบริภัณฑ์สำนักงาน ข้อแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | Information technology - office equipment accessibility guidelines for elderly persons and persons with disabilities | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | B/C |  | ISO/IEC 10779-2008 | Modified | 2019-09-16 | 2020-01-06 | 2020-01-06 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงข้อแนะนำเพื่อใช้พิจารณาในการวางแผน พัฒนา และออกแบบเครื่องทำสำเนาเอกสาร (electrophotographic copying machine) เครื่องพิมพ์เอกสารเป็นแผ่น (page printer) อุปกรณ์หลายหน้าที่ (multi-function devices) ข้อแนะนำนี้มุ่งที่จะให้เกิดการปรับปรุงบริภัณฑ์เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมถึงคนที่มีความพิการชั่วคราวสามารถใช้บริภัณฑ์สำนักงานได้ | This standard specifies accessibility guidelines to be considered when planning, developing and designing electrophotographic copying machines, page printers and multi-function devices. These guidelines are intended to improve accessibility required when primarily older persons, persons with disabilities and persons with temporary disabilities use office equipment. |  | กต.2
11 | 3011-2562 | แผ่นยางปูพื้นสำหรับคนพิการทางการเห็น | Tactile rubber flooring for visually impaired persons | ทั่วไป | ยางและผลิตภัณฑ์ยาง | P |  |  |  | 2020-01-24 | 2020-03-25 | 2020-03-25 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะแผ่นยางปูพื้นสำหรับคนพิการทางการเห็นทั้งแบบเตือนและแบบนำทาง ที่ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ หรือยางรีไซเคิลเท่านั้น | This standard covers only warning tactile rubber flooring and guiding tactile rubber flooring made from natural rubber or synthetic rubber or blends of natural rubber with synthetic rubbers or recycle rubber only. |  | กต.3
12 | 3303 เล่ม 1-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 1 การหาเสถียรภาพสถิต | Wheelchairs - Part 1: Determination of static stability | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-1:2014 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการทดสอบเพื่อหาเสถียรภาพสถิตของรถเข็นนั่ง มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ ที่มีความเร็วสูงสุดไมเ่กิน 15 km/h ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เคลื่อนที่ในร่ม และ/หรือ กลางแจ้ง สำหรับคนพิการหนึ่งคนที่มีมวลอยู่ในช่วงที่กำหนดตาม ISO 7176-11 | This standard specifies test methods for determining the static stability of wheelchairs. It is applicable to manual and electrically powered wheelchairs, including scooters, with a maximum speed not greater than 15 km/h, intended to provide indoor and/or outdoor mobility for one disabled person whose mass is within the range represented by ISO 7176‑11. |  | กต.3
13 | 3303 เล่ม 2-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 2 การหาเสถียรภาพพลวัตของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | Wheelchairs - Part 2: Determination of dynamic stability of electically powered wheelchairs | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-2:2017 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการทดสอบเพื่อหาเสถียรภาพพลวัตของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ ที่มีความเร็วสูงสุดไมเ่กิน 15 km/h เพื่อบรรทุกคนหนึ่งคน | This standard specifies test methods for determining the dynamic stability of electrically powered wheelchairs. It is applicable to electrically powered wheelchairs, including scooters, with a maximum nominal speed not exceeding 15 km/h, intended to carry one person. |  | กต.3
14 | 3303 เล่ม 3-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 3 การหาประสิทธิภาพของเบรก | Wheelchairs - Part 3: Determination of effectiveness of brakes | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-3:2012 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการทดสอบสำหรับการวัดประสิทธิภาพของเบรกของรถเข็นนั่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกคนหนึ่งคน ด้วยคามเร็วสูงสุดไมเ่กิน 15 km/h มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ผลิต | This standard specifies test methods for the measurement of the effectiveness of brakes of manual wheelchairs and electrically powered wheelchairs, including scooters, intended to carry one person, with a maximum speed not exceeding 15 km/h. It also specifies disclosure requirements for the manufacturer. |  | กต.3
15 | 3303 เล่ม 4-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 4 การใช้พลังงานของรถเข็นนั่งไฟฟ้าและสกูเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการหาช่วงระยะทางเชิงทฤษฎี | Wheelchairs - Part 4: Energy consumption of electric wheelchairs and scooters for determination of theoretical distance range | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-4:2008 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการหาช่วงระยะทางเชิงทฤษฎีของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ โดยใช้การวัดพลังงานที่ใช้ไปขณะขับและพลังงานที่ใช้ได้จริงของชุดแบตเตอรี่ของรถเข็นนั่ง มาตรฐานนี้ใช้ได้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีความเร็วจริงสูงสุดไม่เกิน 15 km/h ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เคลื่อนที่ในร่ม และ/หรือกลางแจ้ง สำหรับคนพิการหนึ่งคนที่มีมวลอยุ่ในช่วงที่กำหนดตาม ISO 7176-11 มาตรฐานนี้รวมถึงข้อกำหนดสำหรับรายงานผลการทดสอบและการแสดงข้อมูลด้วย | This standard specifies methods for determining theoretical distance range of electrically powered wheelchairs, including scooters, using measurements of energy consumed while driving and the nominal energy capacity of the wheelchair's battery set. It is applicable to electrically powered wheelchairs with a maximum nominal speed no greater than 15 km/h, intended to provide indoor and/or outdoor mobility for one disabled person whose mass is within the range represented by ISO 7176-11, and also includes requirements for test reports and information disclosure. |  | กต.3
16 | 3303 เล่ม 5-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 5 การหามิติ มวล และพื้นที่การหลบหลีก | Wheelchairs - part 5: determination of dimensions, mass And manoeuvring space | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-5:2008 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดวิธีการหามิติและมวลของรถเข็นนั่งรวมถึงวิธีการเฉพาะสำหรับการหามิติภายนอกเมื่อมีบุคคลอ้างอิงนั่งรถเข็น นั่งอยู่ และการหาพื้นที่การหลบหลีกที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนตัวทั่วไปของรถเข็นนั่งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กำหนดข้อกำหนดสำหรับการแสดงมิติและมวล โดยกำหนดขอบข่าย เอกสารอ้างอิง คำศัพท์และบทนิยาม ประเภทของรถเข็นนั่งและกลุ่มมวลของผู้ใช้งาน เครื่องมือทดสอบ การเลือกรถเข็นนั่งทดสอบ การเตรียมรถเข็นนั่งทดสอบ การวัดที่จำเป็น การแสดงข้อมูล และรายงานผลการ ทดสอบ | This standard specifies methods for the determination of wheelchair dimensions and mass. This standard includes specific methods for the determination of outside dimensions when the wheelchair is occupied by a reference occupant and the required manoeuvring space needed for wheelchair manoeuvres commonly carried out in daily life. It specifies requirements for the disclosure of the dimensions and masses. |  | กต.3
17 | 3303 เล่ม 6-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 6 การหาความเร็วสูงสุดของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | Wheelchairs - Part 6: determination of maximum speed Of electrically powered wheelchairs | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-6:2018 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดวิธีการทดสอบเพื่อหาความเร็วสูงสุดของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมทั้งสกูเตอร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกคนหนึ่งคน ด้วยความเร็วจริงสูงสุดไม่เกิน 15 km/h (4.167 m/s) บนพื้นผิวเรียบ | This standard specifies test methods for determining the maximum speed of electrically powered wheelchairs, including scooters, intended to carry one person with a maximum nominal speed not exceeding 15 km/h (4,167 m/s) on a level surface. |  | กต.3
18 | 3303 เล่ม 7-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 7 การวัดมิติของที่นั่งและมิติของล้อ | Wheelchairs - Part 7: measurement of seating and wheel dimensions | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-7:1998 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดวิธีการวัดมิติของที่นั่งและมิติของล้อของรถเข็นนั่งใช้ได้กับรถเข็นนั่งและยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เคลื่อนที่ในร่ม และกลางแจ้ง ที่ความเร็วสูงถึง 15 km/h สำหรับคนพิการที่มีมวลไม่เกิน 120 kg รวมถึงการจำแนกประเภทตาม ISO 9999:1992 | This standard specifies a method for measuring the seating and wheel dimensions of wheelchairs. It is applicable to wheelchairs and vehicles intended to provide indoor and outdoor mobility at speed up to 15 km/h for people with disabilities whose mass does not exceed 120 kg, including classifications from ISO 9999:1992. |  | กต.3
19 | 3303 เล่ม 8-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 8 ข้อกำหนดและวิธีทดสอบแรงต้านสถิต แรงต้านแรงกระแทก และแรงต้านความล้า | Wheelchairs - Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-8:2014 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดข้อกำหนดแรงต้านสถิต แรงต้านแรงกระแทก และแรงต้านความล้าของรถเข็นนั่ง รวมถึงสกูเตอร์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด วิธีการทดสอบเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้มาตรฐานนี้ยังกำหนดข้อกำหนดสำหรับการแสดงผลการทดสอบ ใช้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือที่ผู้ใช้งานออกแรงขับเคลื่อนตนเองและรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือที่ผู้ดูแลขับเคลื่อนให้ และรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ที่มีวัตถุประสงค์ให้สามารถเคลื่อนที่ในร่มและกลางแจ้งสำหรับคนพิการ | This standard specifies requirements for static, impact, and fatigue strength of wheelchairs including scooters. It specifies the test methods for determining whether the requirements have been met. It also specifies requirements for disclosure of the test results. It also applies to occupant- and attendant-propelled manual wheelchairs and electrically powered wheelchairs intended to provide indoor and outdoor mobility for people with disabilities. |  | กต.3
20 | 3303 เล่ม 9-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 9 การทดสอบด้านภูมิอากาศสำหรับรถเข็นนั่งไฟฟ้า | Wheelchairs - Part 9: Climatic tests for electric wheelchairs | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-9:2009 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบเพื่อหาผลกระทบของน้ำฝน ฝุ่น การควบแน่น และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อการทำงาน ขั้นพื้นฐานของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกคนหนึ่งคน ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 15 km/h | This standard specifies requirements and test methods to determine the effects of rain, dust, condensation and the effects of changes of temperature on the basic functioning of electrically powered wheelchairs, including scooters, intended to carry one person, with a maximum speed not exceeding 15 km/h. |  | กต.3
21 | 3303 เล่ม 10-2564 | รถเข็นนั่ง เล่ม 10 การหาความสามารถปีนข้ามสิ่งกีดขวางของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | Wheelchairs - Part 10: Determination of obstacle - Climbing ability of electrically powered wheelchairs | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-10:2008 | Reprint - Identical | 2021-12-07 | 2022-05-05 | 2022-05-05 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดวิธีการทดสอบเพื่อหาความสามารถของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ ที่มีวัตถุประสงค์ให้บรรทุกคนหนึ่งคนที่ความเร็วจนิงสูงสุดไม่เกิน 15 km/h เพื่อปีนขึ้นและเคลื่อนลงจากสิ่งกีดขวาง | This standard specifies test methods for determining the ability to climb and descend obstacles of electrically powered wheelchairs, including scooters, intended to carry one person, with a maximum nominal speed not exceeding 15 km/h. |  | กต.3
22 | 3303 เล่ม 11-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 11 หุ่นทดสอบ | WHEELCHAIRS - PART 11: TEST DUMMIES | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-11:2012 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดข้อกำหนดสำหรับหุ่นทดสอบที่มีมวลมากกว่าหรือเท่ากับ 25 kg เพื่อใช้ในการประเมินรถเข็นนั่ง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้สูตรที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางโดยรวมของมวลของหุ่นทดสอบ ซึ่งเป็นมวลของส่วนต่าง ๆ ของหุ่นทดสอบและตำแหน่งของเดือยที่เชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ นั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้ยังกำหนดคุณลักษณะของแผ่นรองโหลดที่รองรับส่วนต่าง ๆ ของหุ่นทดสอบ - ตำแหน่งที่กำหนดสำหรับจุดศูนย์กลางของมวลนั้นใกล้เคียงกับตำแหน่งของมนุษย์ที่มีมวลเท่ากันเมื่อนั่งในรถเข็นนั่ง และสำหรับมวลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 kg เมื่ออยู่ในท่ายืนในรถเข็นนั่งแบบตั้งขึ้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้พยายามแสดงการกระจายของมวลของมนุษย์ที่มีแขนขาลีบหรือถูกตัดออก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสร้างหุ่นทดสอบที่จะให้ผลลัพธ์ที่เทียบเคียงได้กับผลการทดสอบด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความทนทานของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารวมถึง สกูเตอร์ - ให้ตารางข้อมูลของมวลและตำแหน่งจุดศูนย์กลางของมวล ซึ่งได้มาจากสูตรที่สอดคล้องกับตัวอย่างหุ่นทดสอบที่มีมวลสูงสุด 300 kg โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 kg รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-11:2012 ข้อ 1. - รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-11:2012 ข้อ 1. | ISO 7176-11:2012 specifies requirements for test dummies of any mass greater than or equal to 25 kg, to be used in the evaluation of wheelchairs. ISO 7176-11:2012 provides formulae that specify the location of the overall centre of mass of test dummies, the masses of the segments that comprise the test dummies and the locations of pivots that connect the segments. It also specifies the characteristics of loading pads that support the segments. ISO 7176-11:2012 is intended to enable the construction of test dummies that will produce comparable results for stability, performance and durability testing of manual wheelchairs and electrically powered wheelchairs, including scooters. ISO 7176-11:2012 also includes informative tables of mass and locations of centre of mass, which are derived from the formulae, corresponding to example test dummy masses up to 300 kg in 25 kg increments. |  | กต.3
23 | 3303 เล่ม 13-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 13 การหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวทดสอบ | WHEELCHAIRS - PART 13 DETERMINATION OF COEFFICIENT OF FRICTION OF TEST SURFACES | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-13:1989 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดวิธีทดสอบสำหรับการหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวทดสอบที่มีพื้นผิวหยาบ เช่น คอนกรีตไม่ขัดเรียบ ในกรณีที่นำวิธีทดสอบนี้ใช้กับพื้นผิวเรียบและขัดเงา พื้นผิวนั้นควรได้รับการดูแลตลอดทั้งพื้นผิวที่ใช้ในการทดสอบหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน - ขั้นตอนการทดสอบรถเข็นนั่งมีหลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ISO 7176-1 ISO 7176-2 ISO 7176-3 ISO 7176-6 และ ISO 7176-10 กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวทดสอบอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-13: 1989 ข้อ 1. | This part of ISO 7176 specifies a test method for determining the coefficient of friction of a test surface that has a rough texture, such as unfinished concrete. In the event that the test method is used for smooth or polished surfaces, care should be exercised that the coefficient of friction is measured as being constant over the whole area of the test surface. Several test procedures for wheelchairs, e.g. those specified in ISO 7176-1, ISO 7176-2, ISO 7176-3, ISO 7176-6 and ISO 7176-10, require that the coefficient of friction of the test surface be within specified limits. |  | กต.3
24 | 3303 เล่ม 14-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 14 ระบบกำลังและระบบการควบคุมสำหรับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและสกูเตอร์ - ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ | WHEELCHAIRS - PART 14: POWER AND CONTROL SYSTEMS FOR ELECTRICALLY POWERED WHEELCHAIRS AND SCOOTERS - REQUIREMENTS AND TEST METHODS | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-14:2022 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดข้อกำหนดและวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบกำลังและระบบการควบคุมสำหรับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและสกูเตอร์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพระหว่างการใช้งานปกติและระหว่างการใช้งานหนักและระหว่างสภาวะล้มเหลว นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีการวัดแรงที่จำเป็นเพื่อให้ระบบควบคุมทำงานและกำหนดขอบเขตของแรงที่จำเป็นต่อการใช้งานบางส่วนของรถเข็นนั่ง - สามารถใช้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและสกูเตอร์ที่มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 15 km/h ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เคลื่อนที่ในร่ม และ/หรือกลางแจ้งสำหรับคนพิการหนึ่งคนที่มีมวลตามช่วงที่กำหนดไว้ใน ISO 7176-11 รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-14:2022 ข้อ 1. | This document specifies requirements and associated test methods for the power, and control systems of electrically powered wheelchairs and scooters. It sets safety and performance requirements that apply during normal use and some conditions of abuse and failure. It also specifies methods of measurement of the forces necessary to operate controls and sets limits on the forces needed for some operations. This document is applicable to electrically powered wheelchairs and scooters with a maximum speed no greater than 15 km/h intended to provide indoor and/or outdoor mobility for one disabled person whose mass lies in the range specified in ISO 7176-11. |  | กต.3
25 | 3303 เล่ม 15-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 15 ข้อกำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูล เอกสารประกอบ และการติดฉลาก | WHEELCHAIRS - PART 15 REQUIREMENTS FOR INFORMATION DISCLOSURE, DOCUMENTATION AND LABELLING | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | B/C |  | ISO 7176-15:1996 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดข้อมูล เอกสารประกอบ และการติดฉลากเพื่อให้พร้อมรถเข็นนั่งหรือใช้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดก่อนการผลิตขายโดยผู้ผลิต รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-15:1996 ข้อ 1. | Specifies the information, documentation and labelling to be provided with a wheelchair at the supply by the manufacturer. |  | กต.3
26 | 3303 เล่ม 19-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 19 รถเข็นนั่งสำหรับใช้เป็นที่นั่งในยานยนต์ | WHEELCHAIRS - PART 19 WHEELCHAIRS FOR USE AS SEATS IN MOTOR VEHICLES | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | B/C |  | ISO 7176-19:2022 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดวิธีทดสอบ ข้อกำหนด และคำแนะนำ สำหรับรถเข็นนั่งสำหรับใช้เป็นที่นั่งในยานยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบ ประสิทธิภาพ การติดฉลาก เอกสารแสดงรายละเอียดก่อนการผลิต วิธีใช้งาน และคำเตือน - สามารถใช้ได้กับทั้งรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงสกูเตอร์ ซึ่งนอกจากหน้าที่หลักที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยล้อ ยังมีหน้าที่ใช้เป็นที่นั่งหันไปด้านหน้าในยานยนต์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีมวลมากกว่าหรือเท่ากับ 12 kg - สามารถใช้กับรถเข็นนั่งทั้งคัน รวมโครงหรือฐานรองและระบบที่นั่ง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถใช้กับรถเข็นนั่งที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติมซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างน้อยหนึ่งข้อที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-19:2022 ข้อ 1. | This document specifies test methods, requirements and recommendations for wheelchairs intended for use as seats in motor vehicles related to design, performance, labelling, presale literature, user instructions and user warnings. This document is applicable to all manual and powered wheelchairs, including scooters, which, in addition to their primary function as wheeled mobility devices, are also likely to be used as forward-facing seats in motor vehicles by children and adults with a body mass equal to or greater than 12 kg. This document is applicable to complete wheelchairs, including a frame or powerbase and seating system. It is also applicable to wheelchairs equipped with additional components designed to facilitate conformity with one or more of the requirements of this document. |  | กต.3
27 | 3303 เล่ม 21-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 21 ข้อกำหนดและวิธีทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และสกูเตอร์ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | WHEELCHAIRS - PART 21 : REQUIREMENTS AND TEST METHODS FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ELECTRICALLY POWERED WHEELCHAIRS AND SCOOTERS, AND BATTERY CHARGERS | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-21:2009 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดข้อกำหนดและวิธีทดสอบการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและวิธีทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและสกูเตอร์ที่มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 15 km/h ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในร่ม และ/หรือ กลางแจ้ง สำหรับคนพิการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้สามารถใช้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือที่มีชุดจ่ายไฟเสริม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถใช้กับยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกคนมากกว่าหนึ่งคน - กำหนดข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและสกูเตอร์ - การกำหนดค่าอ้างอิงกำหนดขึ้นสำหรับรถเข็นนั่งและสกูเตอร์ที่สามารถปรับได้เพื่อให้สามารถใช้ผลการทดสอบ เพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ - หมายเหตุ คำว่า “รถเข็นนั่ง” ที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สกูเตอร์ และรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือที่มีชุดจ่ายไฟเสริม รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-21:2009 ข้อ 1. | ISO 7176-21:2009 specifies requirements and test methods for electromagnetic emissions and for electromagnetic immunity of electrically powered wheelchairs and scooters with a maximum speed of not more than 15 km/h intended for indoor and/or outdoor use by people with disabilities. It is also applicable to manual wheelchairs with an add-on power kit. It is not applicable to vehicles designed to carry more than one person. ISO 7176-21:2009 also specifies requirements and test methods for the electromagnetic compatibility of battery chargers intended for use with electrically powered wheelchairs and scooters. |  | กต.3
28 | 3303 เล่ม 22-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 22 ขั้นตอนการเตรียม | WHEELCHAIRS - PART 22 : SET-UP PROCEDURES | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-22:2014 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดขั้นตอนการเตรียมเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรถเข็นนั่งที่สามารถปรับได้เพื่อการทดสอบ ขั้นตอนการติดตั้งนี้คำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิต - สามารถใช้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและรถเข็นนั่งไฟฟ้า (รวมถึงสกูเตอร์) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เคลื่อนที่ในร่ม และ/หรือ กลางแจ้ง - หมายเหตุ ส่วนอื่นของ ISO 7176 อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการปรับของรถเข็นนั่ง ในกรณีเช่นนี้ แต่ละส่วนของ ISO 7176 จะมีความสำคัญกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-22:2014 ข้อ 1. | ISO 7176-22:2014 specifies a set-up procedure to be used as a part of the preparation of adjustable wheelchairs for testing. This procedure takes the manufacturer's instructions into account. ISO 7176-22:2014 is applicable to manual wheelchairs and electric wheelchairs (including scooters) intended to provide indoor and/or outdoor mobility. |  | กต.3
29 | 3303 เล่ม 25-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 25 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จสำหรับรถเข็นนั่งไฟฟ้า | WHEELCHAIRS - PART 25 : BATTERIES AND CHARGERS FOR POWERED WHEELCHAIRS | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-25:2013 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถใช้กับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดและเครื่องชาร์จที่ใช้กับแบตเตอรี่ชนิดนี้ ข้อกำหนดสำหรับเครื่องชาร์จสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ และแรงดันไฟฟ้าออกระบุไม่เกิน 36 V หมายเหตุ 1 ข้อกำหนดสำหรับเคมีแบตเตอรี่อื่น ๆ (แบตเตอรี่นิกเกิล และแบตเตอรี่ลิเทียม) และสำหรับเครื่องชาร์จที่เหมาะสมอยู่ระหว่างการพิจารณา หมายเหตุ 2 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสามารถใช้กับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-25:2013 ข้อ 1. | ISO 7176-25:2013 specifies requirements and test methods for batteries and battery chargers intended for use with electrically powered wheelchairs. It is applicable to lead acid batteries and chargers intended for use with them. Requirements for chargers are applicable to those with a rated input voltage not greater than 250 V a.c. and a nominal output voltage not greater than 36 V. |  | กต.3
30 | 3303 เล่ม 26-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 26 คำศัพท์ | WHEELCHAIRS - PART 26 : VOCABULARY | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | B/C |  | ISO 7176-26:2007 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดคำศัพท์ที่ประกอบด้วยคำศัพท์และบทนิยามที่ใช้ในรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (รวมถึงสกูเตอร์) และระบบที่นั่งที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมโดยไม่จำกัดเฉพาะคำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐาน ISO สองมาตรฐานขึ้นไปของอนุกรม ISO 7176 ISO 10542 และ ISO 16840 แต่ไม่รวมถึงคำศัพท์ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หมายเหตุ 1 นอกเหนือจากคำศัพท์ที่ใช้ 3 ภาษาหลักใน ISO (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษารัสเซีย) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังให้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา ภาษาเหล่านี้ถูกเผยแพร่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกและคณะกรรมการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เฉพาะคำศัพท์และบทนิยามที่กำหนดในภาษาทางการสามารถถือเป็นคำศัพท์และบทนิยามของ ISO ได้ หมายเหตุ 2 ภาคผนวก Annex A ให้ชุดคำอธิบายมาตรฐานสำหรับคุณลักษณะของรถเข็นนั่ง รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-26:2007 ข้อ 1. | ISO 7176-26:2007 specifies a vocabulary consisting of terms and definitions used in the field of manual and electrically powered wheelchairs (including scooters) and associated seating systems. ISO 7176-26:2007 includes, but is not limited to, the preferred terms used in two or more ISO standards of the ISO 7176, ISO 10542 and ISO 16840 series, but does not include terms considered to be adequately defined in everyday English. |  | กต.3
31 | 3303 เล่ม 28-2566 | รถเข็นนั่ง - เล่ม 28 ข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับอุปกรณ์ขึ้นลงบันได | WHEELCHAIRS - PART 28 REQUIREMENTS AND TEST METHODS FOR STAIR-CLIMBING DEVICES | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-28:2012 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - สามารถใช้กับเก้าอี้สำหรับขึ้นลงบันไดและรถเข็นนั่งสำหรับขึ้นลงบันได โดยอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดจะเคลื่อนที่ขึ้นบันไดโดยผู้โดยสารหันหน้าลงบันได และโดยอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดจะเคลื่อนที่ลงบันไดโดยผู้โดยสารหันหน้าลงบันไดเช่นกัน - สามารถใช้กับอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดที่มีวัตถุประสงค์สำหรับขนส่งผู้ใหญ่และเด็ก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งเด็กโดยทำงานโดยผู้โดยสารเองหรือโดยผู้ช่วยผู้โดยสาร - กำหนดข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดชนิดขับเคลื่อนด้วยมือ หมายเหตุ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจมีประโยชน์สำหรับกการทดสอบอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดชนิดขับเคลื่อนด้วยมือ - กำหนดการทดสอบเพื่อแสดงความสามารถอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยบนบันไดที่ความสูง 35° หรือสูงกว่าหากผู้ผลิตได้ประกาศไว้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้ยังรวมถึงข้อกำหนดด้านการยศาสตร์ ข้อกำหนดการติดฉลาก และข้อกำหนดการแสดงข้อมูล หมายเหตุ 2 เมื่อทดสอบอุปกรณ์ขึ้นลงบันไดในโหมดการขับขี่ตามที่ระบุใน ISO 7176 ไม่จำเป็นต้องทดสอบอุปกรณ์เป็นครั้งที่สองเมื่ออุปกรณ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับรถเข็นนั่ง หมายเหตุ 3 บางข้อกำหนดใช้ได้เฉพาะกับช่วงเฉพาะของโหลดระบุ รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-28:2012 ข้อ 1. | ISO 7176-28:2012 is applicable to stair-climbing chairs and stair-climbing wheelchair carriers where the stair-climbing device climbs backwards up the stairs, with the occupant facing downstairs, and climbs forwards down the stairs with the occupant also facing downstairs. ISO 7176-28:2012 is applicable to stair-climbing devices which are intended for the transport of adults and those intended for the transport of children. It is not applicable to stair-climbing devices which are intended to be operated by children as operating occupants or assistants. ISO 7176-28:2012 specifies requirements and test methods for electrically powered stair-climbing devices. It is not applicable to manually powered stair-climbing devices. ISO 7176-28:2012 specifies tests to demonstrate the stair-climbing device's ability to perform safely on stairs with a pitch of 35°, or higher if declared by the manufacturer. It also includes ergonomic, labelling and disclosure requirements. |  | กต.3
32 | 3303 เล่ม 30-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 30 รถเข็นนั่งสำหรับการเปลี่ยนท่าทางของผู้โดยสาร - วิธีทดสอบและข้อกำหนด | WHEELCHAIRS - PART 30 WHEELCHAIRS FOR CHANGING OCCUPANT POSTURE - TEST METHODS AND REQUIREMENTS | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-30:2018 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดวิธีทดสอบและข้อกำหนดสำหรับระบุความปลอดภัยและประสิทธิภาพของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือ และ/หรือ รถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ที่รวมเอาเทคโนโลยีในการเปลี่ยนท่าทางผู้โดยสารรถเข็นนั่ง ซึ่งเป็นการทำงานด้วยไฟฟ้าหรือด้วยมือของผู้โดยสารหรือผู้ช่วยระหว่างการใช้งานรถเข็นนั่งแบบปกติ ซึ่งรวมถึงกลไกการเอน การเอียง การยกระดับ และการยืนขึ้น หรือการใช้งานร่วมกันของข้างต้น เพื่อให้รถเข็นนั่งสามารถเอน เอียง ยกระดับ และยืนขึ้น รถเข็นนั่งต้องมีกลไกและโครงสร้างทางกลเพิ่มเติมที่ทำให้คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้กำหนดหน้าที่การใช้งานและความแข็งแรงที่แตกต่างกันซึ่งกำหนดให้ทดสอบรถเข็นนั่งเหล่านี้ในการกำหนดค่าวิกฤตของช่วงที่สามารถปรับได้ของรถเข็นนั่ง - ไม่ครอบคลุมรถเข็นนั่งที่มีระบบรองรับร่างกายที่สามารถปรับได้ของผู้ควบคุม (Operator adjustable body support system : OABSS) คืออุปกรณ์พยุงแขนขาหรือศีรษะที่สามารถปรับได้เพียงอย่างเดียว (เช่น อุปกรณ์พยุงขาแบบยกขึ้น) - ไม่รวมถึงการแต่งรถเข็นนั่งและอุปกรณ์พยุงท่าทางระหว่างการติดตั้งรถเข็นนั่งสำหรับผู้โดยสารคนเดียวในครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยอื่นที่สามารถส่งผลต่อเสถียรภาพ เช่น การเคลื่อนไหวของผู้โดยสาร ความหนาของเบาะรองนั่ง และการเพิ่มอุปกรณ์เสริม (เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ) รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-30:2018 ข้อ 1. | This document specifies the test methods and requirements for determining the safety and performance of a manual and/or power wheelchair that incorporates technology to alter the posture of the wheelchair occupant, which are either electrically or manually operated by the occupant or assistant during normal wheelchair use. This can include recline, tilt, elevate and stand-up mechanisms or a combination of these. In order for a wheelchair to be able to recline, tilt, elevate and/or stand-up, the wheelchair requires additional mechanisms and mechanical structures to allow these features to operate. This document specifies the different functional and strength tests required to test these wheelchairs in critical configurations of their adjustable range. This document does not cover wheelchairs where the only operator adjustable body support system (OABSS) is adjustable limb or head postural support devices alone (e.g. elevating leg supports). This document does not include wheelchair and postural support device customization during initial or subsequent setup of a wheelchair for an individual occupant. It also does not reflect other factors that can influence wheelchair stability such as occupant movement, cushion thickness, and the addition of ancillary equipment (e.g. respiratory support items). |  | กต.3
33 | 3303 เล่ม 32-2566 | รถเข็นนั่ง เล่ม 32 วิธีทดสอบความทนทานของชิ้นส่วนล้อของรถเข็นนั่ง | WHEELCHAIRS - PART 32 : TEST METHOD FOR WHEELCHAIR CASTOR ASSEMBLY DURABILITY | ทั่วไป | เครื่องมือแพทย์ | M |  | ISO 7176-32:2022 | Reprint - Identical | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - กำหนดข้อกำหนดด้านความแข็งแรงและวิธีทดสอบชุดประกอบล้อรถเข็นนั่ง วิธีทดสอบรวมถึงวิธีทดสอบการกัดกร่อน การขัดถู และความล้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดข้อกำหนดการแสดงข้อมูลผลทดสอบ - สามารถใช้กับชุดประกอบล้อรถเข็นนั่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้โดยสารใช้รถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยมือและรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า - ข้อกำหนดในการทดสอบสามารถใช้กับชุดประกอบล้อรถเข็นนั่งไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับตัวรถเข็นนั่ง - ชุดประกอบล้อที่ประกอบไปด้วยล้อป้องกันการพลิกคว่ำซึ่งไม่แตะอยู่กับพื้นราบขณะที่รถเข็นนั่งกำลังเคลื่อนที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 7176-32:2022 ข้อ 1. | This document specifies strength requirements and test methods for wheelchair castor assemblies. The test methods include corrosion, abrasion and fatigue conditions. This document also specifies requirements for disclosure of test results. It is applicable to castor assemblies of or developed for use in occupant and to assistant-propelled manual wheelchairs and electrically powered wheelchairs. The test requirements are also applicable to wheelchair castor assemblies not necessarily associated or supplied with a wheelchair. Castor assemblies including those with anti-tip castor wheels that do not touch the ground during wheelchair travel are outside the scope of this document. |  | กต.3
34 | 3396-2565 | มือจับประตูสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | Handles for elderly and disabled person | ทั่วไป | เครื่องเรือน | P |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-09-20 | 2022-09-20 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะมือจับประตูสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการใช้ติดตั้งในแนวดิ่งกับประตู โดยกำหนดขอบข่าย, บทนิยาม, ชนิด, มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, วัสดุ, คุณลักษณะที่ต้องการ, การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, และการทดสอบ | This standard cover only the handles for elderly and disabled person install in the vertical position with the door. Specified the scope, definition, types, dimension and tolerance, material, requirement, packing, symbol and label, sampling and criteria for judgment, and testing. |  | กต.3
35 | 3397-2565 | ราวจับสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | Grab bars for elderly and disabled person | ทั่วไป | เครื่องเรือน | P |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-09-20 | 2022-09-20 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะราวจับสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ติดตั้งกับผนัง โดยกำหนดขอบข่าย, บทนิยาม, แบบและชนิด, มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, วัสดุ, คุณลักษณะที่ต้องการ, การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, และการทดสอบ | This standard cover only grabs bars for an elderly and disabled person set up on the wall. Specified scope, definition, model and type, dimension and tolerance, material, requirement, packing, symbol and label, sampling and criteria for judgment, and testing. |  | กต.3
36 | 3398-2565 | ราวจับพับเก็บได้สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | Foldable grab bars for elderly and disabled person | ทั่วไป | เครื่องเรือน | P |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-09-20 | 2022-09-20 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะราวจับพับเก็บได้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ติดตั้งกับผนัง โดยกำหนดขอบข่าย, บทนิยาม, แบบและชนิด, มิติและเกณฑ์คลาดเคลื่อน,วัสดุ, คุณลักษณะที่ต้องการ, การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, และการทดสอบ | This standard cover only foldable grab bars for an elderly and disabled person set up on the wall. Specified scope, definition, model and type, dimension and tolerance, material, requirement, packing, symbol and label, sampling and criteria for judgment, and testing |  | กต.3
37 | 3585-2566 | กุญแจลูกบิดแบบก้านโยก สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | CYLINDRICAL LOCKS FOR ELDERLY AND DISABLED PERSON | ทั่วไป | วัสดุก่อสร้าง | B/C |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 00:00:00 | - ครอบคลุมเฉพาะกุญแจลูกบิดแบบก้านโยก สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการบังคับสลักกลอนให้เคลื่อนที่ด้วยการกดก้านโยกหรือการเปิดปิดด้วยลูกกุญแจ การล็อกหรือการคลายล็อกจากทางด้านนอกต้องใช้ลูกกุญแจ ส่วนทางด้านในการล็อกใช้ปุ่มล็อกหรือแป้นบิด และการคลายล็อกใช้การกดก้านโยก |  |  | กต.3
38 | 3767-2567 | กลอนสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | DOOR BOLT FOR ELDERLY AND DISABLED PERSONS | ทั่วไป | วัสดุก่อสร้าง | P |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-09-07 | 2024-09-08 00:00:00 | - ครอบคลุมเฉพาะกลอนติดตั้งกับผนังและประตูแบบบานเลื่อน หรือแบบ บานเปิด ใช้ภายในอาคาร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ |  |  | กต.3
39 | 4565-2568 | เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถปัสสาวะชาย สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | CERAMIC SANITARY WARES : URINALS FOR ELDERLY AND DISABLED PERSON | ทั่วไป | เซรามิก | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-26 | 2025-12-27 00:00:00 | - ครอบคลุมเฉพาะเครื่องสุขภัณฑ์ : โถชำระล้าง ที่ทำด้วยเซรามิก |  |  | กต.3
40 | 4566-2568 | เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | CERAMIC SANITARY WARES : WASH BASINS FOR ELDERLY AND DISABLED PERSON | ทั่วไป | เซรามิก | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-26 | 2025-12-27 00:00:00 | - ครอบคลุมเฉพาะเครื่องสุขภัณฑ์ : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ทำด้วยเซรามิก |  |  | กต.3
41 | 4567-2568 | เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ | CERAMIC SANITARY WARES : WATER CLOSETS FOR ELDERLY AND DISABLED PERSON | ทั่วไป | เซรามิก | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-26 | 2025-12-27 00:00:00 | - ครอบคลุมเฉพาะเครื่องสุขภัณฑ์ : โถส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและ คนพิการ ที่ทำด้วยเซรามิกประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ และประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ปริมาตรน้ำชักโครกแต่ละครั้งไม่เกิน 3 L หรือ 6 L แล้วแต่กรณี และที่รองนั่งและฝาสำหรับโถส้วม - ไม่ครอบคลุมเครื่องสุขภัณฑ์ : โถส้วมนั่งราบประเภทราดน้ำ |  |  | กต.3
42 | 62944-2564 | บริภัณฑ์และระบบเครื่องเสียงวีดิทัศน์และสื่อผสม - เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ - ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านหน้าที่การทำงาน | Audio, video and multimedia systems and equipment - digital television accessibility for person with disabilities and older persons - functional specification | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | B/C |  | IEC 62944:2016 | Translate - Modified | 2021-08-03 | 2022-02-21 | 2022-02-21 00:00:00 | หลักการและข้อพิจารณาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่เอื้อต่อการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้ทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้ในกระแสหลัก พิจารณาถึงอุปกรณ์ที่มีหน้าที่หลักในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล กล่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล (set top box) เครื่องบันทึกรายการโทรทัศน์ดิจิทัล และอุปกรณ์อื่น ที่เทียบเท่า โดยกำหนดบทนิยาม และตัวย่อทั่วไป การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางการได้ยิน การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางการเห็น การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้และพฤติกรรม และ การเข้าถึงที่เกี่ยวของกับการรับรู้ทุกประเภท | Principles and Considerations for digital television accessibility for persons with disabilities and older persons (excepted the general user in the main line). Specified the device for detecting digital television signal, set-top box, digital television recorder and other devices, Specified definitions and general abbreviation, accessibility-related to auditory perception, vision perception, motion perception, cognitive and behavioral abilities, and all types of perception. |  | กต.2