## ข้อมูลบริการทดสอบ
No. | Test Code Item | วิธีทดสอบ | คำอธิบาย | Standard/ Guideline | ราคาก่อน vat * (บาท) | Turn around | ปริมาณตัวอย่าง | ค่าที่ได้ | หมายเหตุ
1 | SKC-RHE | In vitro skin corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method | การกัดกร่อนผิวหนัง | OECD 431 | 62000 | 8 wks | 10 g or 10 mL | Tissue viability, "Corrosive" or "Non-corrosive"
2 | SKI-RHE | In vitro skin irritation: reconstructed human epidermis test method | การระคายเคืองต่อผิวหนัง | OECD 439 | 62000 | 8 wks | 10 g or 10 mL | Tissue viability, "Irritant" or "Non-irritant"
3 | SKI-MDI | Biological evaluation of medical devices — Part 23: Tests for irritation (direct inoculation) | การระคายเคืองต่อผิวหนัง (เครื่องมือแพทย์) สำหรับตัวอย่างที่ไม่ต้องสกัด เช่น ของเหลว หรือสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อได้ | ISO 10993-23 | 62000 | 8 wks | 10 g or 10 mL | Tissue viability, "Irritant" or "Non-irritant" | กรณีแผ่น hydrogel หรืออื่น ๆ ที่ไม่เหมาะกับวิธี extraction ใช้ตัวอย่าง 25 cm2
4 | SKI-MDE | Biological evaluation of medical devices — Part 23: Tests for irritation (with extraction) | การระคายเคืองต่อผิวหนัง (เครื่องมือแพทย์) สำหรับตัวอย่างที่ต้องสกัด ใน polar และ non-polar solvent | ISO 10993-23 | 150000 | 8 wks | Film, sheet, elastomeric closures: 50 cm2 Irregulary shaped solid devices: 10 g (powder, pellets, foam, non-absorbent moulded items) Irregulary shaped porous devices: 10 g (membranes, textiles) | Tissue viability, "Irritant" or "Non-irritant" | ควรเป็นตัวอย่างปราศจากเชื้อ หรือผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว
5 | SKI-TEX | Testing for skin primary irritation on textile products — In vitro human skin model method | การระคายเคืองต่อผิวหนัง (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) | JIS L 1918 | 250000 | 8 wks | ตัวอย่างผ้าทดสอบ: 50 cm2 | Tissue viability, "Irritant" or "Non-irritant" | ตัวอย่างที่ 2-6 ตัวอย่างละ 55,000 บาท (ราคาก่อน vat) เมื่อส่งตัวอย่างในครั้งเดียวกัน
6 | EYI-HCE | Reconstructed human Cornea-like Epithelium (RhCE) test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage | การระคายเคืองต่อดวงตา | OECD 492 | 62000 | 8 wks | 10 g or 10 mL | Tissue viability, "No category" or "No prediction can be made"
7 | EYI-HCE | Reconstructed Human Cornea-like Epithelium (RHCE) Test Method for Eye Hazard Identification | การระคายเคืองต่อดวงตา | OECD 492B | 124000 | 8 wks | 10 g or 10 mL
8 | SEN-HCT | In vitro skin sensitization: h-CLAT | ความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง | OECD 442E | 80000 | 8 wks * | 10 g or 10 mL | RFI values with cell viability, "Sensitizer" or "Non-sensitizer"
9 | SEN-HCT | In vitro skin sensitization: h-CLAT | ความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง | OECD 442D | 80000 | 8 wks * | 10 g or 10 mL
10 | UVS-ABS | UV-Vis Absorption Spectra (Spectrophotometric Method) | การดูดกลืนแสงของตัวอย่างทดสอบ | OECD 101 | 3500 | 3 wks | 10 g or 10 mL | Molar extinction/absorption coefficient (ε or MEC) | ตัวอย่างจะต้องทราบ Molecular weight ที่แน่นอน
11 | PTX-NRU | In vitro 3T3 NRU phototoxicity test | ความเป็นพิษเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยแสงยูวี | OECD 432 | 35000 | 8 wks | 10 g or 10 mL | PIF value, "Phototoxicity" or "Non-phototoxicity"
12 | GTX-AME | Bacterial Reverse Mutation Test (without S9) | ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ | OECD 471 | 25000 | 3 wks | 10 g or 10 mL | Mean number of revertant colonies per plate, Signs of mutagenicity
13 | CTX-MDI | Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity | ความเป็นพิษต่อเซลล์ | ISO 10993-5 | 20000 | 6 wks | 10 g or 10 mL | Cell viability (%), IC50
14 | EXT-MDE | Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation and reference materials | การเตรียมตัวอย่างทดสอบโดยการสกัด (เครื่องมือแพทย์) | ISO 10993-12 | 2000 | 1 wks | Film, sheet, elastomeric closures: 50 cm2 Irregulary shaped solid devices: 10 g (powder, pellets, foam, non-absorbent moulded items) Irregulary shaped porous devices: 10 g (membranes, textiles) | N/A
15 | ROS-DCF | Induction of intracellular ROS | การเหนี่ยวนำอนุมูลอิสระภายในเซลล์ | in house (DCF assay) | 25000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | Fold induction of ROS comparing to the non-treated control
16 | ROS-XTT | Generation of ROS under UV exposure (without cell) | การเกิดอนุมูลอิสระเมื่อกระตุ้นด้วยแสงยูวี | in house (XTT assay) | 15000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | Fold induction of ROS comparing to the non-treated control
17 | AOX-DCF | Antioxidative effects in cells | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ | in house (DCF assay) | 25000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | Fold induction of ROS comparing to the non-treated control
18 | AOX-DPP | Antioxidant activity (without cell) | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | in house (DPPH assay) | 7000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | % Antioxidant activity comparing to the control, IC50
19 | AOX-ABT | Antioxidant activity (without cell) | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | in house (ABTS assay) | 7000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | % Antioxidant activity comparing to the control, IC50
20 | AOX-FRP | Antioxidant activity (without cell) | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | in house (FRAP assay) | 7000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | % Antioxidant activity comparing to the control, IC51
21 | AOX-ORC | Antioxidant activity (without cell) | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | in house (ORAC assay) | 7000 | 4 wks | 10 g or 10 mL | % Antioxidant activity comparing to the control, IC52
22 | ACA-WST | Anti-proliferative effects in cancer cells | ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง | in house | 40000 | 6 wks | 10 g or 10 mL | % Inhibition of cell growth comparing to the control, IC50
23 | AMN-MLN | Anti-melanogenesis | ฤทธิ์การยับยั้งการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง | in house | 35000 | 6 wks | 10 g or 10 mL | % Inhibition of melanogenesis comparing to the control, IC50